## Электрика (открытый монтаж)
Сметный расчет на комплектацию электромонтажных работ в кабель-каналах открытого типа
Наименование работ | Описание | количество | единица измерения | материал партнер | работа партнер | итого
Розетка одинарная(накладная) | Монтаж розетки накладной с учетом кабельной линии(ВВГ-Пнг(А)LS2,5мм) и кабельканала(цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 3000 | 1200 | 4200
Розетка двойная(накладная) | Монтаж розетки накладной с учетом кабельной линии(ВВГ-Пнг(А)LS2,5мм) и кабельканала(цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 3200 | 1200 | 4400
Розетка тройная(накладная) | Монтаж розетки накладной с учетом кабельной линии(ВВГ-Пнг(А)LS2,5мм) и кабельканала(цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 3500 | 1200 | 4700
Вывод на освещение | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 3000 | 1200 | 4200
Вывод на освещение 2-го подключения (шлейфом) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж кабельканала (цвет по выбору) | 1 | шт. | 1200 | 600 | 1800
Вывод настенного светильника (бра) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж кабельканала (цвет по выбору) | 1 | шт. | 2400 | 1200 | 3600
Вывод настенного светильника (бра) 2-го подключения (шлейфом) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 1200 | 600 | 1800
Выключатель одноклавишный/двухклавишный | Монтаж выключателя с учетом кабельной линии(ВВГ-Пнг(А)LS1,5мм) и кабельканала(цвет по выбору) | 1 | шт. | 2800 | 1200 | 4000
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 500 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 500 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 6600 | 1200 | 7800
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 1000 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 1000 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 7500 | 1200 | 8700
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 1500 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 1500 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 8200 | 1200 | 9400
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 2000 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 2000 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 8700 | 1200 | 9900
Выключатель проходной одноклавишный | Монтаж проходного выключателя с учетом кабельной линии(ВВГ-Пнг(А)LS1,5мм) и кабельканала(цвет по выбору) | 1 | шт. | 3400 | 1300 | 4700
Мастер-ключ | Выключатель для управления питанием всех систем дома. | 1 | шт. | 22500 | 2500 | 25000
Вывод на вентилятор | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП1,5мм) на вентилятор в С/У(помещениях с повышенной влажностью), монтаж кабельканала (цвет по выбору) | 1 | шт. | 2200 | 1200 | 3400
Вывод стандартного сечения провода 3*2,5 мм в пределах дома и на фасад | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП 3*2,5мм) на вытяжку,септик, газовая плита, газовый котел, конвекторы(прямое подключенние), насосные группы, электропривод ворот, электрические теплые полы и др., монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 1800 | 1200 | 3000
Вывод нестандартного сечения провода (3*4; 4*5; 5*2,5 мм) в пределах дома и на фасад | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП сечение проводника согласно заявленной мощности потребления) на электроплиту, электрокотел, электробойлер повышенной мощности, надворные постройки и др., монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 7500 | 1800 | 9300
Вывод слаботочных систем | Вывод кабельных линий на TV(спутниковое и аналоговое телевидение), интернет, монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 2200 | 1200 | 3400
Вывод антенного кабеля снаружи дома | Вывод антенного кабеля на внешнюю сторону дома для приема сигнала (спутниковый или аналоговый) монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 2200 | 1200 | 3400
Вывод на источник бесперебойного питания | Монтажная петля к месту расположения ИБП(около щита) для резервного питания котельного оборудования, холодильников, аварийное освещение. | 1 | шт. | 3000 | 1600 | 4600
Вывод на стабилизатор(около щита) | Монтажная петля к месту расположения стабилизатора. Подключение стабилизатора предохраняет конечное оборудование холодильники, телевизоры от перепадов напряжения. | 1 | шт. | 6300 | 1200 | 7500
Вывод на стабилизатор(под лестницей или в топочном отделении) | Монтажная петля к месту расположения стабилизатора. Подключение стабилизатора предохраняет конечное оборудование холодильники, телевизоры от перепадов напряжения. | 1 | шт. | 10200 | 2100 | 12300
Вывод на генератор | Вывод на генератор с подключением реверсивного рубильника для переключения источника электроэнергии. | 1 | шт. | 7200 | 1600 | 8800
Вводной кабель ВБбШв 4х10 медный (в земле). Копка в ручную. | Монтаж вводного кабеля (ВБбШв 4х10 медный) на глубине 0,7 метра от столба к дому. Копка и закопка кабеля в землю вручную.Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезда специалиста на место объекта и монтажа данного вида работ | 1 | м. | 1600 | 1400 | 3000
Вводной кабель ВБбШв 4х10 медный (материал) | Вводной кабель (ВБбШв 4х10 медный) без копательных работ.Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезда специалиста на место объекта и монтажа данного вида работ | 1 | м. | 900 | 0 | 900
Вводной кабель(воздушная линия) | Монтаж вводного кабеля (СИП 4х16 алюминий) от столба к дому, с подключением питающего вывода дома. Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезда специалиста на место объекта и монтажа данного вида работ | 1 | м. | 1600 | 1000 | 2600
Заземление модульно-штыревое | Монтаж штыревого заземления на глубину 6м., вывод заземляющего кабеля в дом. | 1 | компл. | 23100 |  | 23100
| Итого по разделу: |  |  | 147000 | 32500 | 179500
Щитовое оборудование
Щит распределительный для домов площадью до 120 м2 | Распределительный щит накладной, соответсвующий высоким требованиям по обеспечению безопасности (технологичность сверх норм ПУЭ), высококачественная автоматика IEK ВА, со степенью отключающей способности не менее 6кА. Защитное отключение УЗО. Вводной автомат. | 1 | компл. | 66800 |  | 66800
Щит распределительный для домов площадью от 120 м2 до 200 м2 | Распределительный щит накладной, соответсвующий высоким требованиям по обеспечению безопасности (технологичность сверх норм ПУЭ), высококачественная автоматика IEK ВА, со степенью отключающей способности не менее 6кА. Защитное отключение УЗО. Вводной автомат. | 1 | компл. | 90600 |  | 90600
Установка прибора учета Меркурий 220V | Монтаж счетчика однофазного "Меркурий" в ЩР с подключением, согласно фазного напряжения. | 1 | шт. | 2700 | 2200 | 4900
Установка прибора учета Меркурий 380V | Монтаж счетчика трехфазного "Меркурий" в ЩР с подключением, согласно линейного напряжению. | 1 | шт. | 4400 | 2300 | 6700
Подключение вводного кабеля | Подключение вводного кабеля в ЩР, согласно напряжению, монтаж глухозаземленной нейтрали (стоимость прокладки кабеля просчитывается отдельно по факту произведения замеров) | 1 | шт. | 3900 |  | 3900
| Итого по разделу: |  |  | 168400 | 4500 | 172900
Дополнительно
Подготовительные работы | Проверка материала ОТК. Проектирование внутренних и наружных сетей. | 1 | кв.м. | 100 |  | 100
Предварительный выезд инженера на объект | Выезд инженера на объект для осмотра технических нюансов участка, дома или фундамента | 1 | у.е. | 6300 |  | 6300
Аренда бытовки | Доставка, монтаж,вывоз с объекта бытовки по окончании производства работ. | 1 | шт. | 20700 |  | 20700
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад до 100 километров. | 1 | у.е. | 6300 |  | 6300
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад более 100 километров. | 1 | у.е. | 9000 |  | 9000
| Итого по разделу: |  |  | 42400 |  | 42400
Итого по смете:
Примечание: 1. При заключении договора по данным сметам, Заказчик подтверждает, что в дальнейшем при расчете дополнительных услуг, стоимость работ считается согласно данному прайс-листу. 2.После заключения ипотечного договора по данному прайс-листу и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, дополнительные скидки не предоставляются. 3. При заключении ипотечного договора и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, отказ от каких либо услуг не предоставляется. Перерасчет услуг по дополнительному соглашению возможен и может быть оплачен Заказчиком наличными средствами. 4. При перерасчете услуг (и вынужденном вычете услуг) из сметы по данному прайсу, выдача наличных денежных средств Заказчику от Исполнителя производится с учетом вычета налогов строительной компании ( минус 20% от стоимости услуги).
Исполнитель:/_____________________/ |  |  | Заказчик:/__________________________/

## Электрика (скрытый монтаж)метл
Сметный расчет на комплектацию электромонтажных работ скрытого типа в металлорукаве в ПВХ оболочке
Наименование работ | Описание | количество | единица измерения | материал партнер | работа партнер | итого
Вывод под розетки | Монтаж подрозетника, прокладка кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS2,5мм) в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 3500 | 1500 | 5000
Вывод под розетки одной розеточной группы(в одной рамке). Услуга считается обязательной для расчета блочного дома | Монтаж подрозетника, прокладка кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS2,5мм) в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 400 | 300 | 700
Вывод на освещение | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 3500 | 1500 | 5000
Вывод на освещение 2-го подключения (шлейфом) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 1200 | 600 | 1800
Вывод настенного светильника (бра) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 3500 | 1400 | 4900
Вывод настенного светильника (бра) 2-го подключения (шлейфом) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 1200 | 600 | 1800
Выключатель одноклавишный/двухклавишный | Вывод на выключатель с учетом кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS1,5мм) в металлорукаве в ПВХ оболочке, монтаж подрозетника | 1 | шт. | 2900 | 1500 | 4400
Выключатель проходной одноклавишный | Вывод на выключатель с учетом кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS1,5мм) в металлорукаве в ПВХ оболочке, монтаж подрозетника | 1 | шт. | 3000 | 1800 | 4800
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 500 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 500 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 6600 | 1200 | 7800
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 1000 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 1000 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 7500 | 1200 | 8700
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 1500 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 1500 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 8200 | 1200 | 9400
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 2000 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 2000 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) | 1 | шт. | 8700 | 1200 | 9900
Мастер-ключ | Выключатель для управления питанием всех систем дома. | 1 | шт. | 22500 | 5300 | 27800
Вывод на вентилятор | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП1,5мм) на вентилятор в С/У(помещениях с повышенной влажностью), монтаж монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 2500 | 1400 | 3900
Вывод стандартного сечения провода 3*2,5 мм в пределах дома и на фасад | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП 3*2,5мм) на вытяжку,септик, конвекторы(прямое подключенние), насосные группы, электропривод ворот, электрические теплые полы и др., монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 3200 | 1400 | 4600
Вывод нестандартного сечения провода (3*4; 4*5; 5*2,5 мм) в пределах дома и на фасад | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП сечение проводника согласно заявленной мощности потребления) на электроплиту, электрокотел, электробойлер повышенной мощности, надворные постройки и др., монтаж кабельканала (цвет дерева или белый по выбору) | 1 | шт. | 8100 | 1500 | 9600
Вывод слаботочных систем | Вывод кабельных линий на TV(спутниковое и аналоговое телевидение), интернет, монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 2800 | 1400 | 4200
Вывод антенного кабеля снаружи дома | Вывод антенного кабеля на внешнюю сторону дома для приема сигнала (спутниковый или аналоговый) монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 3000 | 1800 | 4800
Аудиовыводы | Вывод кабеля для передачи аудиосигнала, монтаж в металлорукаве в ПВХ оболочке | 1 | шт. | 2500 | 1400 | 3900
Вывод на источник бесперебойного питания | Монтажная петля к месту расположения ИБП(около щита) для резервного питания котельного оборудования, холодильников, аварийное освещение. | 1 | шт. | 3000 | 1800 | 4800
Вывод на стабилизатор(около щита) | Монтажная петля к месту расположения стабилизатора. Подключение стабилизатора предохраняет конечное оборудование холодильники, телевизоры от перепадов напряжения. | 1 | шт. | 7100 | 1600 | 8700
Вывод на стабилизатор(под лестницей или в топочном отделении) | Монтажная петля к месту расположения стабилизатора. Подключение стабилизатора предохраняет конечное оборудование холодильники, телевизоры от перепадов напряжения. | 1 | шт. | 10200 | 2100 | 12300
Вывод на генератор | Вывод на генератор с подключением реверсивного рубильника для переключения источника электроэнергии. | 1 | шт. | 7200 | 1800 | 9000
Вводной кабель ВБбШв 4х10 медный (в земле). Копка в ручную. | Монтаж вводного кабеля (ВБбШв 4х10 медный) на глубине 0,7 метра от столба к дому. Копка и закопка кабеля в землю в ручную. Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезда специалиста на место объекта и монтажа данного вида работ | 1 | м. | 1600 | 1400 | 3000
Вводной кабель ВБбШв 4х10 медный (материал) | Вводной кабель (ВБбШв 4х10 медный) без копательных работ. Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезда специалиста на место объекта и монтажа данного вида работ | 1 | м. | 900 | 0 | 900
Вводной кабель(воздушная линия) | Монтаж вводного кабеля (СИП 4х16 алюминий), с подключением питающего вывода дома. Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезда специалиста на место объекта и монтажа данного вида работ | 1 | м. | 1600 | 1000 | 2600
Заземление модульно-штыревое | Монтаж штыревого заземления на глубину 6м., вывод заземляющего кабеля в дом | 1 | компл. | 23100 |  | 23100
| Итого по разделу: |  |  | 149500 | 37900 | 187400
Щитовое оборудование
Щит распределительный для домов площадью до 120 м2 | Распределительный щит встроенный, соответсвующий высоким требованиям по обеспечению безопасности (технологичность сверх норм ПУЭ), высококачественная автоматика АВВ, со степенью отключающей способности не менее 6кА. Защитное отключение УЗО. Вводной автомат. | 1 | компл. | 75200 |  | 75200
Щит распределительный для домов площадью от 120 м2 до 200 м2 | Распределительный щит встроенный, соответсвующий высоким требованиям по обеспечению безопасности (технологичность сверх норм ПУЭ), высококачественная автоматика АВВ, со степенью отключающей способности не менее 6кА. Защитное отключение УЗО. Вводной автомат. | 1 | компл. | 99300 |  | 99300
Установка прибора учета Меркурий 220V | Монтаж счетчика однофазного "Меркурий" в ЩР с подключением, согласно фазного напряжения. | 1 | шт. | 2700 | 2200 | 4900
Установка прибора учета Меркурий 380V | Монтаж счетчика трехфазного "Меркурий" в ЩР с подключением, согласно фазного напряжения. | 1 | шт. | 4400 | 2300 | 6700
Подключение вводного кабеля | Подключение вводного кабеля в ЩР, согласно напряжению, монтаж глухозаземленной нейтрали (стоимость прокладки кабеля просчитывается отдельно по факту произведения замеров) | 1 | шт. | 3900 |  | 3900
| Итого по разделу: |  |  | 185500 | 4500 | 190000
Установка конечного обрудования
Монтаж розеток и выключателей | Установка розеток и выключателей Legrand Valena (цвет: слоновая кость или белый) | 1 | компл. | 7600 |  | 7600
| Итого по разделу: |  |  | 7600 |  | 7600
Дополнительно
Подготовительные работы | Проверка материала ОТК. Проектирование внутренних и наружных сетей. | 1 | кв.м. | 100 | #REF! | 100
Предварительный выезд инженера на объект | Выезд инженера на объект для осмотра технических нюансов участка, дома или фундамента | 1 | у.е. | 6300 |  | 6300
Аренда бытовки | Доставка, монтаж,вывоз с объекта бытовки по окончании производства работ. | 1 | шт. | 20700 | #REF! | 20700
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад до 100 километров. | 1 | у.е. | 7500 | #REF! | 7500
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад более 100 километров. | 1 | у.е. | 10200 | #REF! | 10200
| Итого по разделу: |  |  | 44800 |  | 44800
Итого по смете:
Примечание: 1. При заключении договора по данным сметам, Заказчик подтверждает, что в дальнейшем при расчете дополнительных услуг, стоимость работ считается согласно данному прайс-листу. 2.После заключения ипотечного договора по данному прайс-листу и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, дополнительные скидки не предоставляются. 3. При заключении ипотечного договора и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, отказ от каких либо услуг не предоставляется. Перерасчет услуг по дополнительному соглашению возможен и может быть оплачен Заказчиком наличными средствами.4. При перерасчете услуг (и вынужденном вычете услуг) из сметы по данному прайсу, выдача наличных денежных средств Заказчику от Исполнителя производится с учетом вычета налогов строительной компании ( минус 20% от стоимости услуги).
Исполнитель/_________________________/ |  |  | Заказчик/______________________/

## Электрика ( скрытый монтаж)гофр (hidden)
Сметный расчет на комплектацию электромонтажных работ скрытого типа в гофрошланге ПВХ
Наименование работ | Описание | количество | единица измерения | материал | работа | материал всего | работа всего | итого
Вывод под розетки | Монтаж подрозетника, прокладка кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS2,5мм) в гофрошланге ПВХ | 25 | шт. | 2070 | 1035 | 51750 | 25875 | 77625
Вывод под розетки одной розеточной группы(в одной рамке) | Монтаж подрозетника, прокладка кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS2,5мм) в гофрошланге ПВХ |  | шт. | 172 | 172 | 0 | 0 | 0
Вывод на освещение | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в гофрошланге ПФХ | 14 | шт. | 1840 | 1035 | 25760 | 14490 | 40250
Вывод на освещение 2-го подключения (шлейфом) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в гофрошланге ПФХ |  | шт. | 575 | 402 | 0 | 0 | 0
Вывод настенного светильника (бра) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в гофрошланге ПФХ | 2 | шт. | 1840 | 1035 | 3680 | 2070 | 5750
Вывод настенного светильника (бра) 2-го подключения (шлейфом) | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS1,5мм) на освещение, установка патрона и лампы освещения, монтаж в гофрошланге ПФХ | 4 | шт. | 609 | 402 | 2436 | 1608 | 4044
Выключатель одноклавишный/двухклавишный | Вывод на выключатель с учетом кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS1,5мм) в гофрошланге ПВХ монтаж подрозетника | 14 | шт. | 1725 | 1035 | 24150 | 14490 | 38640
Выключатель проходной одноклавишный | Вывод на выключатель с учетом кабельной линии(ВВГ-нг(А)LS1,5мм) в гофрошланге ПВХ монтаж подрозетника | 2 | шт. | 1840 | 1092 | 3680 | 2184 | 5864
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 500 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 500 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) |  | шт. | 5175 | 690 | 0 | 0 | 0
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 1000 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 1000 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) |  | шт. | 5865 | 690 | 0 | 0 | 0
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 1500 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 1500 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) |  | шт. | 6325 | 690 | 0 | 0 | 0
Монтаж электрического конвектора Thermor, мощностью 2000 Вт | Монтаж электрического конвектора Thermor Evidence Elec 3 2000 Вт(обязательно добавить розетку под каждый конвектор) |  | шт. | 6900 | 690 | 0 | 0 | 0
Мастер-ключ | Выключатель для управления питанием всех систем дома. |  | шт. | 12190 | 4370 | 0 | 0 | 0
Вывод на вентилятор | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП1,5мм) на вентилятор в С/У(помещениях с повышенной влажностью), монтаж монтаж в гофре ПВХ | 3 | шт. | 1552 | 920 | 4656 | 2760 | 7416
Вывод стандартного сечения провода 3*2,5 мм в пределах дома и на фасад | Вывод кабельных линий(ВВГнгLSП 3*2,5мм) на вытяжку,септик, конвекторы(прямое подключенние), насосные группы, электропривод ворот, электрические теплые полы и др., монтаж в гофрошланге ПВХ | 6 | шт. | 1840 | 920 | 11040 | 5520 | 16560
Вывод нестандартного сечения провода (3*4; 4*5; 5*2,5 мм) в пределах дома и на фасад | Вывод кабельных линий(ВВГнгLS сечение проводника согласно заявленной мощности потребления) на электроплиту, электрокотел, электробойлер повышенной мощности, баня, гараж, беседка и др., монтаж в гофрошланге ПВХ | 1 | шт. | 6207 | 1265 | 6207 | 1265 | 7472
Вывод слаботочных систем | Вывод кабельных линий на TV(спутниковое и аналоговое телевидение), интернет, монтаж в гофрошланге ПВХ | 4 | шт. | 1782 | 1035 | 7128 | 4140 | 11268
Вывод антенного кабеля снаружи дома | Вывод антенного кабеля на внешнюю сторону дома для приема сигнала (спутниковый или аналоговый) монтаж в гофрошланге ПВХ |  | шт. | 1782 | 1035 | 0 | 0 | 0
Аудиовыводы | Вывод кабеля для передачи аудиосигнала, монтаж в ПВХ гофрошланге. |  | шт. | 1518 | 920 | 0 | 0 | 0
Вывод на источник бесперебойного питания | Монтажная петля к месту расположения ИБП(около щита) для резервного питания котельного оборудования, холодильников, аварийное освещение. |  | шт. | 2182 | 1265 | 0 | 0 | 0
Вывод на стабилизатор(около щита) | Монтажная петля к месту расположения стабилизатора. Подключение стабилизатора предохраняет конечное оборудование холодильники, телевизоры от перепадов напряжения. |  | шт. | 5865 | 920 | 0 | 0 | 0
Вывод на стабилизатор(под лестницей или в топочном отделении) | Монтажная петля к месту расположения стабилизатора. Подключение стабилизатора предохраняет конечное оборудование холодильники, телевизоры от перепадов напряжения. |  | шт. | 7613 | 1725 | 0 | 0 | 0
Вывод на генератор | Вывод на генератор с подключением реверсивного рубильника для переключения источника электроэнергии. |  | шт. | 5978 | 1260 | 0 | 0 | 0
Вводной кабель(в земле) | Монтаж вводного кабеля (ВБбШв 4х10 медный) на глубине 0,7 метра от столба к дому. | 10 | м. | 1035 | 920 | 10350 | 9200 | 19550
Вводной кабель(воздушная линия) | Монтаж вводного кабеля (СИП 4х16 алюминий), с подключением питающего вывода дома. |  | м. | 747 | 621 | 0 | 0 | 0
Заземление модульно-штыревое | Монтаж штыревого заземления на глубину 6м., вывод заземляющего кабеля в дом | 1 | компл. | 19200 |  | 19200 |  | 19200
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 159687 | 74402 | 253639
Щитовое оборудование
Щит распределительный для домов площадью до 120 м2 | Распределительный щит встроенный, соответсвующий высоким требованиям по обеспечению безопасности (технологичность сверх норм ПУЭ), высококачественная автоматика АВВ, со степенью отключающей способности не менее 6кА. Защитное отключение УЗО. Вводной автомат. | 1 | компл. | 69500 |  | 69500 |  | 69500
Щит распределительный для домов площадью от 120 м2 до 200 м2 | Распределительный щит встроенный, соответсвующий высоким требованиям по обеспечению безопасности (технологичность сверх норм ПУЭ), высококачественная автоматика АВВ, со степенью отключающей способности не менее 6кА. Защитное отключение УЗО. Вводной автомат. |  | компл. | 92700 |  | 92700 |  | 0
Установка прибора учета Меркурий 220V | Монтаж счетчика однофазного "Меркурий" в ЩР с подключением, согласно фазного напряжения. | 1 | шт. | 1840 | 1000 | 1840 | 1000 | 2840
Установка прибора учета Меркурий 380V | Монтаж счетчика трехфазного "Меркурий" в ЩР с подключением, согласно фазного напряжения. | 1 | шт. | 3450 | 1552 | 3450 | 1552 | 5002
Подключение вводного кабеля | Подключение вводного кабеля в ЩР, согласно напряжению, монтаж глухозаземленной нейтрали. | 1 | шт. | 2300 |  | 2300 |  | 2300
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 172342 |  | 79642
Установка конечного обрудования
Монтаж розеток и выключателей | Установка розеток и выключателей Legrand Valena (слоновая кость) | 1 | компл. | 36900 |  | 36900 |  | 36900
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 36900 |  | 36900
Дополнительно
Подготовительные работы | Проверка материала ОТК. Проектирование внутренних и наружных сетей. |  | кв.м. | 70 |  | 0 |  | 0
Предварительный выезд инженера на объект | Выезд инженера на объект для осмотра технических нюансов участка, дома или фундамента |  | у.е. | 4500 |  | 0 |  | 0
Аренда бытовки | Доставка, монтаж,вывоз с объекта бытовки по окончании производства работ. |  | шт. | 15000 |  | 0 |  | 0
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад до 100 километров. | 1 | у.е. | 5200 |  | 5200 |  | 5200
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад более 100 километров. |  | у.е. | 7500 |  | 0 |  | 0
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 5200 |  | 5200
Итого по смете: |  |  |  | 375381
Исполнитель/_________________________/ |  | Заказчик/_________________________/

## ОВВК (скрытый монтаж)
Сметный расчет на комплектацию работ по водоснабжению и отоплению (монтаж скрытого типа).
Наименование работ | Описание | количество | единица измерения | материал партнер | работа партнер | итого
Точки водоснабжения | Монтаж труб холодного и горячего водоснабжения внутри дома производится трубами из сшитого полиэтилена, в утеплителе "Энергофлекс". Устанавливаются водорозетки. | 1 | шт. | 5400 | 3400 | 8800
Коллекторный шкаф системы водоснабжения без рециркуляции | Без рециркуляции - коллектор, шкаф распределительный наружный, шаровые краны, фиксаторы, прокладки, компрессионные фитинги. | 1 | компл. | 20300 | 6800 | 27100
Коллекторный шкаф системы водоснабжения с рециркуляцией | С рециркуляцией - коллектор, шкаф распределительный наружный, шаровые краны, фиксаторы, прокладки, компрессионные фитинги. | 1 | компл. | 23300 | 12800 | 36100
| Итого по разделу: |  |  | 49000 | 23000 | 72000
Канализация
Точки канализации | Монтаж системы канализации из ПВХ труб(производство Россия) | 1 | шт. | 4700 | 3400 | 8100
Трап в полу | Монтаж трапа системы канализации под укладку плитки. | 1 | шт. | 12400 | 4400 | 16800
| Итого по разделу: |  |  | 17100 | 7800 | 24900
Отопление
Стальные радиаторы отопления Rommer с нижнем подключением. | Стальные панельные радиаторы "Rommer" , тип 11 или 22, высота от 300 мм до 500 мм, длина от 600 мм до 1800 мм (тип и высота и ширина зависят от теплопотерь помещения и размеров окон). Трубки хромированные подводные. | 1 | шт. | 10700 | 4200 | 14900
Бимметалические радиаторы отопления RIFAR BASE МОНОЛИТ с нижнем подключением. | Бимметалические радиаторы отопления RIFAR BASE МОНОЛИТ 350/500. Высота от 350 мм до 500 мм, длина от 400 мм до 1200 мм (колличество секций и высота зависят от теплопотерь помещения и размеров окон).Трубки хромированные подводные. (терморегуляторы для радиатора в стоимость не входят, просчитываются отдельно) | 1 | шт. | 11600 | 4200 | 15800
Терморегулятор для радиатора. | Монтаж термоголовок для индивидуального регулирования температуры каждого радиатора. | 1 | шт. | 3400 | 400 | 3800
Монтаж труб системы водяного отопления. | Монтаж трубопроводов, лучевая , скрытая под полом. Крепление к конструктивным элементам. Трубопроводы системы отопления - высококачественные трубы PEX (Трубы - поперечно сшитый полиэтилен) в утеплителе "Энергофлекс". | 1 | кв.м | 800 | 1000 | 1800
Монтаж водяного теплого пола | Монтаж труб системы теплого пола внутри дома производится трубами из сшитого полиэтилена, способ раскладки "улитка". Укладка труб на маты. | 1 | кв.м | 3400 | 1500 | 4900
Стяжка пола полусухая от 6 до 10 см | Стяжка пола полусухая, от 6 до 10 см толщина стяжки. Монтаж ленты демпферной по периметру помещения. Проливка стяжки пола на следующей день после монтажа. Укрытие пленкой. Марка бетона М200. Армирование сеткой.Вывоз мусара после монтажа. | 1 | кв.м | 1700 | 700 | 2400
Коллекторный шкаф системы теплого пола. | Коллектор, шкаф распределительный наружный, шаровые краны, фиксаторы, прокладки, компрессионные фитинги. Насосная группа. | 1 | компл. | 28500 | 7900 | 36400
Коллекторный шкаф системы отопления. | Коллектор, шкаф распределительный наружный, шаровые краны, фиксаторы, прокладки, компрессионные фитинги. | 1 | компл. | 18700 | 6800 | 25500
| Итого по разделу: |  |  | 78800 | 26700 | 105500
Котельное оборудование
Электрический котел BAXI Ampera 9 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 9 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 9 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 61500 | 5800 | 67300
Электрический котел BAXI Ampera 12 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 12 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 12 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 72400 | 5800 | 78200
Электрический котел BAXI Ampera 14 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 14 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 6,5 и до 14 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 75100 | 5800 | 80900
Электрический котел BAXI Ampera 18 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 18 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 6,5 и до 18 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 84900 | 5800 | 90700
Обвязка электрического или газового котла | Узел подключения к системе отопления с мембранным баком. Узел подпитки с фильтром и сливной трубой. Узел подключения к котлу. Уголки, фитинги, муфты, шаровые краны, фильтр косой, крепёж | 1 | компл. | 30900 | 20700 | 51600
Коаксиальный дымоход | Коаксиальный дымоход с проходом через стену | 1 | шт. | 11100 | 4600 | 15700
Котел электрический STOUT SEB 9 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (9 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 9 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 71500 | 5800 | 77300
Котел электрический STOUT SEB 12 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (12 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 12 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 65100 | 5800 | 70900
Котел электрический STOUT SEB 14 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (14 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 14кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 81600 | 5800 | 87400
Котел электрический STOUT SEB 18 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (18 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 6,5 и до 18кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 88200 | 5800 | 94000
Котел газовый Baxi Eco-4s 18 кВт. (Одноконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 18 F. (Одноконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 18 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с емкостным водонагревателем | 1 | шт. | 62600 | 5800 | 68400
Котел газовый Baxi Eco-4s 24 кВт. (Одноконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 24 F. (Одноконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 24 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с емкостным водонагревателем | 1 | шт. | 66300 | 5800 | 72100
Котел газовый Baxi Eco-4s 18 кВт. (Двухконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 18 F. (Двухконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 18 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. | 1 | шт. | 63400 | 5800 | 69200
Котел газовый Baxi Eco-4s 24 кВт. (Двухконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 24 F. (Двухконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 24 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. | 1 | шт. | 67300 | 5800 | 73100
Бойлер электрический Термекс TitaniumHeat 80 литров | Монтаж бойлера Термекс TitaniumHeat 80 литров (настенный) системы защиты: УЗО, от перегрева, работы без воды, предохранительный клапан функции: индикатор включения, термометр, ограничение температуры нагрева | 1 | шт. | 15400 | 6900 | 22300
Бойлер электрический Термекс TitaniumHeat 100 литров | Монтаж бойлера Термекс TitaniumHeat 100 литров (настенный) системы защиты: УЗО, от перегрева, работы без воды, предохранительный клапан функции: индикатор включения, термометр, ограничение температуры нагрева | 1 | шт. | 18600 | 6900 | 25500
Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-100 литров. | Монтаж емкостного водонагревателя косвенного нагрева Kospel SW-100, 100 литров. Напольный. Работает в комплексе с котлом. | 1 | шт. | 44900 | 11700 | 56600
Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-120 литров. | Монтаж емкостного водонагревателя косвенного нагрева Kospel SW-120, 120 литров.Напольный. Работает в комплексе с котлом. | 1 | шт. | 50700 | 11700 | 62400
Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-200 литров. | Монтаж емкостного водонагревателя косвенного нагрева Kospel SW-200, 200 литров. Напольный. Работает в комплексе с котлом. | 1 | шт. | 67200 | 11700 | 78900
Обвязка бойлера косвенного нагрева. | Узел подключения бойлера с мембранным баком. Узел подключения ХВС и ГВС к коллектору.датчики, муфты, тройники, фитинги, трубы, комплект переходников, воздухоотводчики, термоманоментр, нипели.Фугас: трехходовой клапан на котле электрическом. | 1 | компл. | 24300 | 15200 | 39500
Установка фильтрационных элементов, типа BB Big Blue 10 дюймов | Монтаж дополнительных фильтров на вводе системы водоснабжения. | 1 | шт. | 4900 | 1700 | 6600
Узел ввода воды (простой) | УВВ: Ниппель, кран шаровый, фильтр косой ППР для установки греющего кабеля на вводе воды в дом. | 1 | компл. | 11800 | 4200 | 16000
Узел ввода воды (с байпас и редуктором) | Редуктор давления, манометр, тройник редукционный, ниппель, фильтр косой латунный, кран шаровый, фильтр косой ППР для установки греющего кабеля на вводе воды в дом. | 1 | компл. | 18800 | 6700 | 25500
Обогрев ввода воды в дом. Установка греющего кабеля до 6 метров длиной. | Монтаж греющего кабеля(внутреннего 6 метров) подключение к узлу ввода воды. Для избежания замерзания в зимний период трассы ввода водоснабжения в дом до 6 метров длиной. | 1 | шт. | 9000 | 4500 | 13500
Система Краб на 50 литров со встроенным фильтром грубой отчистки воды | Монтаж системы краб на 50 литров со встроенным фильтром грубой отчистки воды внутри системы | 1 | шт. | 15200 | 4200 | 19400
Гидроаккумулятор на 50 литров | Монтаж гидроаккумулятора(50 литров) в котельном помещении. С использованием фильтра отчистки воды и крана с тройником для подключения | 1 | шт. | 14700 | 4200 | 18900
| Итого по разделу: |  |  | 1197400 | 184500 | 1381900
Наружные сети
Трасса водоснабжения. Копка в ручную. | Прокладка трассы холодного водоснабжения (труба ПНД 32в траншее(ниже глубины промерзания). Раскопка-закопка в ручную. Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезда специалиста на место объекта и выполнение монтажа. Трактор оплачивается отдельно. | 1 | пог.м. | 500 | 2800 | 3300
Монтаж трассы канализации. Копка в ручную. | Монтаж трассы канализации в траншее под уклоном. Раскопка-закопка в ручную. Окончательная стоимость наружных коммуникаций после выезжа специалиста на место объекта.и выполнение монтажа. Трактор оплачивается отдельно. | 1 | пог.м. | 1100 | 1800 | 2900
Кессон пластиковый Гринлос-3 для скважин глубиной до 100 метров. Копка котлована в ручную. Опалубка и Трактор оплачивается отдельно при необходимости. | Монтаж кессона над скважиной с обустройством и расположением насосного обрудования и обвязки. Кессон пластиковый Гринлос-3, размеры (диаметр / высота) мм 1300/2000 с одним выходом в сторону дома. Монтаж поливочного крана на кессоне.Оборудование: гидроаккумулятор 100 литров, реле давления, оголовок, тросы, эл/кабель, ПНД труба для опуска насоса. насос скваженный Belamos. Обратный клапан. Сливной клапан. Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 170600 | 36300 | 206900
Монтаж насосного оборудования для скважин глубиной свыше 100 метров. | Монтаж насосного оборудования для скважин при кессоне свыше 100 метров глубиной. | 1 | пог.м | 500 | 200 | 700
Скважина на известняк. Бурение на буровой установке ЗИЛ. Бурим до водонасыщенного гаризонта. | Бурение скважины на известняк с монтажом обсадной стальной трубы ПНД ф 133 мм и погружной трубы ПНД ф 114 мм. Окончательный расчет по факту бурения на известняк. | 1 | пог.м | 4200 | 0 | 4200
Скважина на песок. Бурим до водонасыщенного гаризонта. | Бурение скважины на песок с монтажом обсадной стальной трубы НПВХ ф 125 мм. Окончательный расчет по факту бурения на песок. | 1 | пог.м | 4200 | 0 | 4200
Скважина на известняк. Бурение на буровой установке МГБУ. Бурим до водонасыщенного гаризонта. | Бурение скважины на известняк с монтажом обсадной трубы ПНД ф 133 мм и погружной трубы ПНД ф 114 мм. Окончательный расчет по факту бурения на известняк. | 1 | шт. | 4400 | 0 | 4400
Погружной насос в колодец Заказчика | Монтаж насоса колодезного Джилекс ВОДОМЕТ 55/75.в колодец до 10 колец Заказчика. Труба ПНД ф32мм, сливной кран, обратный клапан, зажимы для троса, трос для поднятия насоса. | 1 | компл. | 85000 | 13800 | 98800
Монтаж скваженного адаптера и насосного оборудования в скважину, глубиной не более 70 метров. | Монтаж скваженного адаптера на глубине 1,5-1,7 метра в обсадной трубе скважины. Монтаж скважинного насоса Belamos, труба ПНД ф 32 мм, сливной клапан, обратный клапан, зажимы для троса, трос для поднятия насоса, оголовок для скважины. | 1 | компл. | 84200 | 41900 | 126100
Фильтр отчистки от песка в основание скважины на песок | Монтаж фильтра отчистки от песка в основание скважины на песок | 1 | шт. | 17400 | 3500 | 20900
| Итого по разделу: |  |  | 372100 | 100300 | 472400
Дополнительно
Подготовительные работы | Проверка материала ОТК. Проектирование внутренних и наружных сетей. | 1 | кв.м | 200 | #REF! | 200
Заливка в систему отопления теплонаситель - антифриз | Заливка в систему отопления теплоноситель -антифриз. По умолчанию в систему заливается при необходимости теплонаситель-вода | 1 | литр | 300 | #REF! | 300
Аренда бытовки | Доставка, монтаж,вывоз с объекта бытовки по окончании производства работ. | 1 | шт. | 20700 | #REF! | 20700
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад до 100 километров. | 1 | у.е. | 7500 | #REF! | 7500
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад более 100 километров. | 1 | у.е. | 10200 | #REF! | 10200
| Итого по разделу: |  |  | 38900 |  | 38900
Итого по смете:
Примечание: 1. При заключении договора по данным сметам, Заказчик подтверждает, что в дальнейшем при расчете дополнительных услуг, стоимость работ считается согласно данному прайс-листу. 2.После заключения ипотечного договора по данному прайс-листу и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, дополнительные скидки не предоставляются. 3. При заключении ипотечного договора и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, отказ от каких либо услуг не предоставляется. Перерасчет услуг по дополнительному соглашению возможен и может быть оплачен Заказчиком наличными средствами. 4. При перерасчете услуг (и вынужденном вычете услуг) из сметы по данному прайсу, выдача наличных денежных средств Заказчику от Исполнителя производится с учетом вычета налогов строительной компании (минус 20% от стоимости услуги). 5. Заказчик предупрежден, что при невозможности заезда на участок Заказчика буровой машины ЗИЛ, Исполнитель может предоставить буровую установку МГБУ ( малогобаритная установка). Но расчет стоимости МГБУ считается дополнительно исходя из стоимости 4000 руб/1 м бурения. Заказчик предупрежден о том, что он должен предоставить заезд на участок буровой машины , хорошие подъязные пути для грузового автотранспорта. Заказчик предупрежден о том, что после земельных работ ( наружных коммуникаций) выравнивание участка и ландшафтные работы возлагаются на Заказчика. Заказчик предупрежден о том, что проживание бригады осуществляется на момент монтажа в строящемся доме Заказчика.
Правила эксплуатации дома: 1. Заказчик предупрежден о том, что при использовании системы отопления, водоснабжения и канализации в зимней период, дом (объект) должен находиться под постоянным присмотром Заказчика. Дом должен эксплуатироваться по части водоснабжения и канализации, а так же системы отопления ежедневно. 2. Температуру воздуха на Объекте необходимо поддерживать в пределах от 17 до 27˚С. Опускание температуры ниже 5˚С может привести к замерзанию системы водоснабжения, канализации и отопления. 3. Во избежании промерзания системы водоснабжения и канализации, Заказчик должен до наступления холодного периода времени, закрыть фундаментную зону ( свойное поле) утепленным цокольным сайдингоми по всему периметру дома, а так же сделать отмостку по периметру фундамента, что бы поддерживать температуру наружнего воздуха под домом в пределах от 0 до 10˚С. Заказчик предупрежден о том, что если избегать данных рекомендаций, то возможно промерзание системы отопления, водоснабжения и канализации дома.
Исполнитель/_____________________/ |  | Заказчик/______________________/

## ОВВК (открытый монтаж)
Сметный расчет на комплектацию работ по отоплению, водоснабжению, канализации (монтаж открытого типа).
Итого по разделу:
Наименование работ | Описание | количество | единица измерения | материал партнер | работа партнер | итого
Точки водоснабжения | Монтаж точек горячего и холодного водоснабжения, трубы из армированного полипропилена ППР ф20мм и ф25 мм | 1 | шт. | 3500 | 3600 | 7100
| Итого по разделу: |  |  | 3500 | 3600 | 7100
Канализация
Точки канализации | Монтаж системы канализации из ПВХ труб(производство Россия) | 1 | шт. | 4200 | 2400 | 6600
Трап в полу | Монтаж трапа системы канализации под укладку плитки. | 1 | шт. | 12400 | 3200 | 15600
| Итого по разделу: |  |  | 16600 | 5600 | 22200
Отопление
Стальные радиаторы отопления Rommer с боковым подключением. | Стальные панельные радиаторы "Rommer" (Чехия), тип 11 или 22, высота от 300 мм до 500 мм, длина от 600 мм до 1800 мм (тип и высота и ширина зависят от теплопотерь помещения и размеров окон). | 1 | шт. | 9000 | 3600 | 12600
Бимметалические радиаторы отопления RIFAR BASE МОНОЛИТ с боковым подключением. | Бимметалические радиаторы отопления RIFAR BASE МОНОЛИТ 350/500. Высота от 300 мм до 500 мм, длина от 400 мм до 1200 мм (колличество секций и высота зависят от теплопотерь помещения и размеров окон).Трубки хромированные подводные. (терморегуляторы для радиатора в стоимость не входят, просчитываются отдельно) | 1 | шт. | 9500 | 3600 | 13100
Терморегулятор для радиатора. | Монтаж термоголовок для индивидуального регулирования температуры каждого радиатора. | 1 | шт. | 3400 | 400 | 3800
Монтаж системы отопления (однотрубная) | Однотрубная система отопления. На каждой точке подключения радиатора устанавливается запорная арматура. | 1 | кв.м | 800 | 900 | 1700
Монтаж системы отопления (двухтрубная) | Двухтрубная система отопления. На каждой точке подключения радиатора устанавливается запорная арматура. | 1 | кв.м | 1100 | 1000 | 2100
| Итого по разделу: |  |  | 23800 | 9500 | 33300
Котельное оборудование
Электрический котел BAXI Ampera 9 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 9 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 9 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 61500 | 5800 | 67300
Электрический котел BAXI Ampera 12 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 12 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 12 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 72400 | 5800 | 78200
Электрический котел BAXI Ampera 14 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 14 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 6,5 и до 14 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 75200 | 5800 | 81000
Электрический котел BAXI Ampera 18 кВт | Монтаж электрического котла BAXI Ampera 18 квт. Одноконтурный. Работает в пределах от 6,5 и до 18 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 84900 | 5800 | 90700
Обвязка электрического или газового котла | Узел подключения к системе отопления с мембранным баком. Узел подпитки с фильтром и сливной трубой. Узел подключения к котлу. Уголки, фитинги, муфты, шаровые краны, фильтр косой, крепёж | 1 | компл. | 18600 | 20700 | 39300
Коаксиальный дымоход | Коаксиальный дымоход с проходом через стену | 1 | шт. | 11100 | 4200 | 15300
Котел электрический STOUT SEB 9 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (9 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 9 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 71600 | 5800 | 77400
Котел электрический STOUT SEB 12 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (12 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 12 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 77400 | 5100 | 82500
Котел электрический STOUT SEB 14 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (14 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 4,5 и до 14кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 81500 | 5800 | 87300
Котел электрический STOUT SEB 18 кВт | Монтаж котла электрического STOUT (18 кВт).Одноконтурный. Работает в пределах от 6,5 и до 18кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с отдельным водонагревателем | 1 | шт. | 88200 | 5800 | 94000
Котел газовый Baxi Eco-4s 18 кВт. (Одноконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 18 F. (Одноконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 18 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с емкостным водонагревателем | 1 | шт. | 62600 | 5800 | 68400
Котел газовый Baxi Eco-4s 24 кВт. (Одноконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 24 F. (Одноконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 24 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. Устанавливается в комплексе с емкостным водонагревателем | 1 | шт. | 66300 | 5800 | 72100
Котел газовый Baxi Eco-4s 18 кВт. (Двухконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 18 F. (Двухконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 18 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. | 1 | шт. | 63400 | 5800 | 69200
Котел газовый Baxi Eco-4s 24 кВт. (Двухконтурный) | Монтаж котла газового Baxi Eco-4s 24 F. (Двухконтурный).Работает в пределах от 6,5 и до 24 кВт. Противопожарная отделка стены-минирит. | 1 | шт. | 67200 | 5800 | 73000
Бойлер электрический Термекс TitaniumHeat 80 литров | Монтаж бойлера Термекс TitaniumHeat 80 литров (настенный) системы защиты: УЗО, от перегрева, работы без воды, предохранительный клапан функции: индикатор включения, термометр, ограничение температуры нагрева | 1 | шт. | 15400 | 6900 | 22300
Бойлер электрический Термекс TitaniumHeat 100 литров | Монтаж бойлера Термекс TitaniumHeat 100 литров (настенный) системы защиты: УЗО, от перегрева, работы без воды, предохранительный клапан функции: индикатор включения, термометр, ограничение температуры нагрева | 1 | шт. | 18500 | 6900 | 25400
Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-100 литров. | Монтаж емкостного водонагревателя косвенного нагрева Kospel SW-100, 100 литров. Напольный. Работает в комплексе с котлом. | 1 | шт. | 44900 | 11700 | 56600
Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-120 литров. | Монтаж емкостного водонагревателя косвенного нагрева Kospel SW-120, 120 литров.Напольный. Работает в комплексе с котлом. | 1 | шт. | 50700 | 11700 | 62400
Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-200 литров. | Монтаж емкостного водонагревателя косвенного нагрева Kospel SW-200, 200 литров. Напольный. Работает в комплексе с котлом. | 1 | шт. | 67200 | 11700 | 78900
Обвязка бойлера косвенного нагрева. | Узел подключения бойлера с мембранным баком. Узел подключения ХВС и ГВС к коллектору.датчики, муфты, тройники, фитинги, трубы, комплект переходников, воздухоотводчики, термоманоментр, нипели.Фугас: трехходовой клапан на котле электрическом. | 1 | компл. | 24300 | 15200 | 39500
Установка фильтрационных элементов, типа BB Big Blue 10 дюймов | Монтаж дополнительных фильтров на вводе системы водоснабжения. | 1 | шт. | 4800 | 1700 | 6500
Узел ввода воды (простой) | УВВ: Ниппель, кран шаровый, фильтр косой ППР для установки греющего кабеля на вводе воды в дом. | 1 | компл. | 12000 | 4200 | 16200
Узел ввода воды (с байпас и редуктором) | Редуктор давления, манометр, тройник редукционный, ниппель, фильтр косой латунный, кран шаровый, фильтр косой ППР для установки греющего кабеля на вводе воды в дом. | 1 | компл. | 18800 | 6600 | 25400
Обогрев ввода воды в дом. Установка греющего кабеля. | Монтаж греющего кабеля(внутреннего 6 метров) подключение к узлу ввода воды. Для избежания замерзания в зимний период трассы ввода водоснабжения в дом. | 1 | шт. | 9000 | 4500 | 13500
Система Краб на 50 литров | Монтаж системы краб на 50 литров со встроенным фильтром грубой отчистки воды внутри системы | 1 | шт. | 15200 | 4200 | 19400
Гидроаккумулятор на 50 литров | Монтаж гидроаккумулятора(50 литров) в котельном помещении. С использованием фильтра отчистки воды и крана с тройником для подключения | 1 | шт. | 14700 | 4200 | 18900
| Итого по разделу: |  |  | 1197400 | 183300 | 1380700
Дополнительно
Подготовительные работы | Проверка материала ОТК. Проектирование внутренних и наружных сетей. | 1 | кв.м | 200 |  | 200
Заливка в систему отопления теплоноситель -антифриз | Заливка в систему отопления теплоноситель -антифриз. По умолчанию в систему заливается при необходимости теплонаситель-вода | 1 | литр | 300 |  | 300
Аренда бытовки | Доставка, монтаж,вывоз с объекта бытовки по окончании производства работ. | 1 | шт. | 20700 |  | 20700
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад до 100 километров. | 1 | у.е. | 7500 |  | 7500
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад более 100 километров. | 1 | у.е. | 10200 |  | 10200
| Итого по разделу: |  |  | 38900 | 0 | 38900
Итого по смете:
Примечание: 1. При заключении договора по данным сметам, Заказчик подтверждает, что в дальнейшем при расчете дополнительных услуг, стоимость работ считается согласно данному прайс-листу. 2.После заключения ипотечного договора по данному прайс-листу и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, дополнительные скидки не предоставляются. 3. При заключении ипотечного договора и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, отказ от каких либо услуг не предоставляется. Перерасчет услуг по дополнительному соглашению возможен и может быть оплачен Заказчиком наличными средствами. 4. При перерасчете услуг (и вынужденном вычете услуг) из сметы по данному прайсу, выдача наличных денежных средств Заказчику от Исполнителя производится с учетом вычета налогов строительной компании (минус 20% от стоимости услуги). 5. Заказчик предупрежден, что при невозможности заезда на участок Заказчика буровой машины ЗИЛ, Исполнитель может предоставить буровую установку МГБУ ( малогобаритная установка). Но расчет стоимости МГБУ считается дополнительно исходя из стоимости 4000 руб/1 м бурения. Заказчик предупрежден о том, что он должен предоставить заезд на участок буровой машины , хорошие подъязные пути для грузового автотранспорта. Заказчик предупрежден о том, что после земельных работ ( наружных коммуникаций) выравнивание участка и ландшафтные работы возлагаются на Заказчика. Заказчик предупрежден о том, что проживание бригады осуществляется на момент монтажа в строящемся доме Заказчика.
Правила эксплуатации дома: 1. Заказчик предупрежден о том, что при использовании системы отопления, водоснабжения и канализации в зимней период, дом (объект) должен находиться под постоянным присмотром Заказчика. Дом должен эксплуатироваться по части водоснабжения и канализации, а так же системы отопления ежедневно. 2. Температуру воздуха на Объекте необходимо поддерживать в пределах от 17 до 27˚С. Опускание температуры ниже 5˚С может привести к замерзанию системы водоснабжения, канализации и отопления. 3. Во избежании промерзания системы водоснабжения и канализации, Заказчик должен до наступления холодного периода времени, закрыть фундаментную зону ( свойное поле) утепленным цокольным сайдингоми по всему периметру дома, а так же сделать отмостку по периметру фундамента, что бы поддерживать температуру наружнего воздуха под домом в пределах от 0 до 10˚С. Заказчик предупрежден о том, что если избегать данных рекомендаций, то возможно промерзание системы отопления, водоснабжения и канализации дома.
Исполнитель/_____________________/ |  | Заказчик/_______________________/

## Септики
Сметный расчет на монтаж септика
Септик/ЛОС | Описание | количество | единица измерения | материал партнер | работа партнер | итого
Малахит 4ПР | Установка базовой станции биологической очистки сточных вод "Малахит 4ПР" со встроенной емкостью для установки дренажного насоса.Принудительный. В стоимость входит: монтаж септика, копка/закопка котлована (копка в ручную), песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика - 5 метров. Пусконаладочные работы. (Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 136200 | 41400 | 177600
Малахит 5ПР | Установка базовой станции биологической очистки сточных вод "Малахит 5ПР" со встроенной емкостью для установки дренажного насоса.Принудительный. В стоимость входит: монтаж септика, копка/закопка котлована (копка в ручную), песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика - 5 метров. Пусконаладочные работы. (Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 144600 | 41400 | 186000
Малахит 6ПР | Установка базовой станции биологической очистки сточных вод "Малахит 6ПР" со встроенной емкостью для установки дренажного насоса.Принудительный. В стоимость входит: монтаж септика, копка/закопка котлована (копка в ручную), песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика - 5 метров. Пусконаладочные работы. (Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 149400 | 48600 | 198000
Малахит 8ПР | Установка базовой станции биологической очистки сточных вод "Малахит 8ПР" со встроенной емкостью для установки дренажного насоса.Принудительный. В стоимость входит: монтаж септика, копка/закопка котлована (копка в ручную), песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика - 5 метров. Пусконаладочные работы. (Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 173400 | 48600 | 222000
ERGOBOX 3 PR | Септик ERGOBOX 3 PR для 3 человек производительностью 0,9 м3/сутки. Залповый сброс - 240 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. Принудительный. В стоимость входит: монтаж сепптика, копка/закопка котлована, песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика. Пусконаладочные работы. (Дренажный колодец просчитается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 164200 | 41400 | 205600
ERGOBOX 4 PR | Септик ERGOBOX 4 ПР для 4 человек производительностью 1.1 м3/сутки. Залповый сброс - 240 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. Принудительный. В стоимость входит: монтаж сепптика, копка/закопка котлована, песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика. Пусконаладочные работы. (Дренажный колодец просчитается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 171400 | 41400 | 212800
ERGOBOX 5 PR | Септик ERGOBOX 5 ПР для 5 человек производительностью 1.2 м3/сутки. Залповый сброс - 300 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. В стоимость входит: монтаж сепптика, копка/закопка котлована, песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика. Пусконаладочные работы. (Дренажный колодец просчитается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 180400 | 41400 | 221800
ERGOBOX 6 PR | Септик ERGOBOX 6 ПР для 6 человек производительностью 1.3 м3/сутки. Залповый сброс - 300 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. В стоимость входит: монтаж сепптика, копка/закопка котлована, песок, подведение канализационной трубы 110 мм с копкой/закопкой траншеи - 5 метров. Отведение от септика очищенной воды в ливневку заказчика. Пусконаладочные работы.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 189800 | 41400 | 231200
ТОПАС С 4ПР с 1 компрессором | Производительность — 1 м3 в сутки, Количество пользователей до 3 человек, Объем залпового сброса — 180 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 0,8 х Ш 0,8 х В 2,0.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 167800 | 41400 | 209200
Замена ТОПАС С одно компрессорный на ТОПАС С двух компрессорный | Дополнительный копрессор для станции ТОПАС С любой мощности и производительности | 1 | шт. | 15000 | 7700 | 22700
ТОПАС 5ПР с 1 компрессором | Производительность — 1 м3 в сутки, Количество пользователей до 5 человек, Объем залпового сброса — 220 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 0,95 х Ш 0,95 х В 2,0.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 180900 | 47000 | 227900
ТОПАС 6ПР с 1 компрессором | Производительность — 1,15 м3 в сутки, Количество пользователей до 5-6 человек, Объем залпового сброса — 250 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 1,0 х Ш 1,2 х В 2,0. (Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 187200 | 49700 | 236900
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А3Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А3Н" для 3 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 164900 | 45600 | 210500
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А5Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А5Н" для 5 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 172000 | 45600 | 217600
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А8Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А8Н" для 7-8 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 180400 | 55200 | 235600
Дренажный колодец (два метровых кольца с крышкой и люком), только с "Установкой станции биологической очистки сточных вод" | Дренажный колодец (два метровых кольца с крышкой и люком), только с "Установкой станции биологической очистки сточных вод" | 1 | компл. | 23800 | 18400 | 42200
Дополнительное кольцо для дренажного колодца, только вместе с опцией "Дренажный колодец" | Дополнительное кольцо для дренажного колодца, только вместе с опцией "Дренажный колодец" | 1 | шт. | 4800 | 4200 | 9000
Гринлос Аэро Лайт 3ПР | Установка станции биологической очистки сточных вод "Гринлос" 3ПР Аэро Лайт для 2-3 человек. Принудительный. Блок для дренажного насоса.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 156000 | 41400 | 197400
Гринлос Аэро Лайт 4ПР | Установка станции биологической очистки сточных вод "Гринлос" 4ПР Аэро Лайт для 3-4 человек. Принудительный. Блок для дренажного насоса.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 162600 | 41400 | 204000
Гринлос Аэро Лайт 5ПР | Установка станции биологической очистки сточных вод "Гринлос" 5ПР Аэро Лайт для 4-5 человек. Принудительный. Блок для дренажного насоса.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 168900 | 41400 | 210300
Гринлос Аэро Лайт 6ПР | Установка станции биологической очистки сточных вод "Гринлос" 6ПР" Аэро Лайт для 5-7 человек. Принудительный. Блок для дренажного насоса.(Дренажный колодец считается отдельно).Опалубка при водонасыщенных грунтах и Трактор оплачивается отдельно.(Если копка в ручную на участке Заказчика не возможна или высокие грунтовые воды). | 1 | шт. | 181000 | 41400 | 222400
Доставка
Доставка материала | Доставка материала на объект удаленность от мкад до 100 километров. | 1 | у.е. | 7200 |  | 7200
Итого по смете:
Примечание: 1. При заключении договора по данным сметам, Заказчик подтверждает, что в дальнейшем при расчете дополнительных услуг, стоимость работ считается согласно данному прайс-листу. 2.После заключения ипотечного договора по данному прайс-листу и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, дополнительные скидки не предоставляются. 3. При заключении ипотечного договора и переводе денежных средств банком на расчетный счет строительной компании, отказ от каких либо услуг не предоставляется. Перерасчет услуг по дополнительному соглашению возможен и может быть оплачен Заказчиком наличными средствами. 4. При перерасчете услуг (и вынужденном вычете услуг) из сметы по данному прайсу, выдача наличных денежных средств Заказчику от Исполнителя производится с учетом вычета налогов строительной компании (минус 20% от стоимости услуги).
Исполнитель:/_____________________/ |  |  | Заказчик:/___________________________/

## Тверь (hidden)
Сметный расчет на монтаж септика
Септик/ЛОС | Описание | количество | единица измерения | материал | работа | материал всего | работа всего | итого
ERGOBOX 3 PR | Септик ERGOBOX 3 PR для 3 человек производительностью 0,9 м3/сутки. Залповый сброс - 240 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. Принудительный |  | шт. | 110300 | 30000 | 0 | 0 | 0
ERGOBOX 4 PR | Септик ERGOBOX 4 ПР для 4 человек производительностью 1.1 м3/сутки. Залповый сброс - 240 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. Принудительный |  | шт. | 115500 | 30000 | 0 | 0 | 0
ERGOBOX 5 PR | Септик ERGOBOX 5 ПР для 5 человек производительностью 1.2 м3/сутки. Залповый сброс - 300 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. |  | шт. | 125500 | 28000 | 0 | 0 | 0
ERGOBOX 6 PR | Септик ERGOBOX 6 ПР для 6 человек производительностью 1.3 м3/сутки. Залповый сброс - 300 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. |  | шт. | 130500 | 30000 | 0 | 0 | 0
ТОПАС3 с 1 компрессором | Производительность — 1 м3 в сутки, Количество пользователей до 3 человек, Объем залпового сброса — 180 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 0,8 х Ш 0,8 х В 2,0 |  | шт. | 128500 | 32000 | 0 | 0 | 0
ТОПАС5 с 1 компрессором | Производительность — 1 м3 в сутки, Количество пользователей до 5 человек, Объем залпового сброса — 220 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 0,95 х Ш 0,95 х В 2,0 |  | шт. | 134500 | 34000 | 0 | 0 | 0
ТОПАС6 с 1 компрессором | Производительность — 1,15 м3 в сутки, Количество пользователей до 5-6 человек, Объем залпового сброса — 250 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 1,0 х Ш 1,2 х В 2,0 |  | шт. | 135700 | 36000 | 0 | 0 | 0
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А3Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А3Н" для 3 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса. |  | шт. | 128200 | 33000 | 0 | 0 | 0
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А5Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А5Н" для 5 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса. | 1 | шт. | 142000 | 33000 | 142000 | 33000 | 175000
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А8Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А8Н" для 7-8 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса. |  | шт. | 152400 | 40000 | 0 | 0 | 0
Дренажный колодец (два метровых кольца с крышкой и люком), только с "Установкой станции биологической очистки сточных вод" | Дренажный колодец (два метровых кольца с крышкой и люком), только с "Установкой станции биологической очистки сточных вод" |  | компл. | 17200 | 13300 | 0 | 0 | 0
Дополнительное кольцо для дренажного колодца, только вместе с опцией "Дренажный колодец" | Дополнительное кольцо для дренажного колодца, только вместе с опцией "Дренажный колодец" |  | шт. | 3500 | 3000 | 0 | 0 | 0
Термит профи 1.2 PR | Кол-во пользователей: 2-3 Объем, м3: 1,2, Суточный приток, м3/сутки: 0,4, Габариты, мм: 1160х1160х1565, Масса, кг: 70 |  | шт. | 108700 | 30000 | 0 | 0 | 0
Термит Трансформер 3.0 PR | Кол-во пользователей: 3-4Объем, м3: 2,0, Суточный приток, м3/сутки: 0,8, Габариты, мм: 2000х1000х2100, Масса, кг: 130 |  | шт. | 120700 | 30000 | 0 | 0 | 0
Доставка
Доставка материала | Доставка материала на объект. |  | км. | 50 |  | 0 |  | 0
Всего по смете: | [5 empty] | 175000
Исполнитель:/_____________________/ |  |  | Заказчик:/___________________________/

## Эргобокс5 (hidden)
Сметный расчет на монтаж септика
Септик/ЛОС | Описание | количество | единица измерения | материал | работа | материал всего | работа всего | итого
ERGOBOX 3 PR | Септик ERGOBOX 3 PR для 3 человек производительностью 0,9 м3/сутки. Залповый сброс - 240 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. Принудительный |  | шт. | 110300 | 30000 | 0 | 0 | 0
ERGOBOX 4 PR | Септик ERGOBOX 4 ПР для 4 человек производительностью 1.1 м3/сутки. Залповый сброс - 240 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. Принудительный |  | шт. | 115500 | 30000 | 0 | 0 | 0
ERGOBOX 5 PR | Септик ERGOBOX 5 ПР для 5 человек производительностью 1.2 м3/сутки. Залповый сброс - 300 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. | 1 | шт. | 125500 | 28000 | 125500 | 28000 | 153500
ERGOBOX 6 PR | Септик ERGOBOX 6 ПР для 6 человек производительностью 1.3 м3/сутки. Залповый сброс - 300 л. Габариты: 2 м х 1 м х 2.1 м. |  | шт. | 130500 | 30000 | 0 | 0 | 0
ТОПАС3 с 1 компрессором | Производительность — 1 м3 в сутки, Количество пользователей до 3 человек, Объем залпового сброса — 180 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 0,8 х Ш 0,8 х В 2,0 |  | шт. | 128500 | 32000 | 0 | 0 | 0
ТОПАС5 с 1 компрессором | Производительность — 1 м3 в сутки, Количество пользователей до 5 человек, Объем залпового сброса — 220 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 0,95 х Ш 0,95 х В 2,0 |  | шт. | 134500 | 34000 | 0 | 0 | 0
ТОПАС6 с 1 компрессором | Производительность — 1,15 м3 в сутки, Количество пользователей до 5-6 человек, Объем залпового сброса — 250 литров, Мощность — 60Вт в час, Энергопотребление — 1,5 кВт в сутки, Габаритные размеры — Д 1,0 х Ш 1,2 х В 2,0 |  | шт. | 135700 | 36000 | 0 | 0 | 0
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А3Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А3Н" для 3 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса. |  | шт. | 128200 | 33000 | 0 | 0 | 0
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А5Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А5Н" для 5 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса. |  | шт. | 142000 | 33000 | 0 | 0 | 0
Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А8Н" | Установка станции биологической очистки сточных вод "Тверь-А8Н" для 7-8 человек. Аэро. Выносной блок для дренажного насоса. |  | шт. | 152400 | 40000 | 0 | 0 | 0
Дренажный колодец (два метровых кольца с крышкой и люком), только с "Установкой станции биологической очистки сточных вод" | Дренажный колодец (два метровых кольца с крышкой и люком), только с "Установкой станции биологической очистки сточных вод" |  | компл. | 17200 | 13300 | 0 | 0 | 0
Дополнительное кольцо для дренажного колодца, только вместе с опцией "Дренажный колодец" | Дополнительное кольцо для дренажного колодца, только вместе с опцией "Дренажный колодец" |  | шт. | 3500 | 3000 | 0 | 0 | 0
Термит профи 1.2 PR | Кол-во пользователей: 2-3 Объем, м3: 1,2, Суточный приток, м3/сутки: 0,4, Габариты, мм: 1160х1160х1565, Масса, кг: 70 |  | шт. | 108700 | 30000 | 0 | 0 | 0
Термит Трансформер 3.0 PR | Кол-во пользователей: 3-4Объем, м3: 2,0, Суточный приток, м3/сутки: 0,8, Габариты, мм: 2000х1000х2100, Масса, кг: 130 |  | шт. | 120700 | 30000 | 0 | 0 | 0
Доставка
Доставка материала | Доставка материала на объект. |  | км. | 50 |  | 0 |  | 0
Всего по смете: | [5 empty] | 153500
Исполнитель:/_____________________/ |  |  | Заказчик:/___________________________/